ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)

выполнения работ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений.

Перечень и объем выполняемых работ:

Полный перечень и объем выполняемых работ указан в Ведомости объемов работ, Локальном сметном расчете. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики объекта закупки

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ!

Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящей  Технической частью,  требованиями технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), действующих строительных норм и правил (СНиП), норм пожарной безопасности (НПБ), санитарных норм и правил, в том числе:

-  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1222 "О видах и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса энергетической эффективности товара";

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве.  Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- ГОСТ 12.1.019-2017. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также поставляемые и (или) используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям Федерального  закона  от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",  требованиям настоящей Технической части.

Материалы, применяемые при выполнении Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала Работ, выполняемых с использованием этих материалов.

# Экологические требования

Устанавливаются следующие экологические требования в отношении ______________ в соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 08.06.2012 № 350-рп "Об экологических требованиях к качеству и техническим характеристикам отдельных видов продукции, закупаемой для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Хабаровского края": _____________________________________________.

# Требования к энергетической эффективности

Товары, используемые при выполнении Работ, должны отвечать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» и Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Класс энергоэффективности ___________________________, используемых при выполнении Работ, должен быть не ниже класса "А" в соответствии с Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 №  4404 "Об утверждении перечня категорий товаров и их характеристик в пределах установленных Правительством Российской Федерации видов товаров и их характеристик, на которые распространяется требование о наличии информации о классе энергетической эффективности товаров в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках, и перечня исключений из категорий данных товаров и их характеристик".

Показатели, позволяющие определить соответствие товаров, используемых при выполнении работ, установленным заказчиком требованиям. Максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

| № п/п | Наименование товара, его показатели | Требуемое значение показателей | Сведения об эквивалентных товарных знаках товара | Обоснование на предмет использования/не использования показателей, принятых в соответствии с законодательством РФ о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации; обоснование на предмет использования дополнительных показателей, не предусмотренных КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Указать наименование товара, марку, товарный знак, производителя товара, источник получения информации* | Указать наименование товара, марку, товарный знак, производителя товара, источник получения информации* |  |
| 1. | Наименование товара |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя, его значение | Наличие** | Наличие*** | Наличие*** |  |
| 1.2. | Наименование показателя, ед. изм. | Не менее *** ИЛИ Не более*** ИЛИ Не менее *** и не более *** | (указать конкретное значение) *** | (указать конкретное значение) *** |  |
| 1.3. | Наименование показателя, значение которого измеряется диапазонной величиной: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Нижняя граница значения диапазона, ед. изм. | Не более **** | (указать конкретное значение) **** | (указать конкретное значение) **** |  |
| 1.3.2. | Верхняя граница значения диапазона, ед. изм. | Не менее **** | (указать конкретное значение) **** | (указать конкретное значение) **** |  |
| 2. | Наименование товара |  |  |  |  |
|  | и т.д. | … | … | … |  |

Примечание:

* - В качестве источника получения информации указывается официальный сайт производителя товара и (или) иной источник информации (официальный сайт)  (в  случае если на сайте производителя информации недостаточно или отсутствует) с приложением копии снимка экрана ("скриншот") с изображением страницы сайта; и (или)  копия технической документации (руководство или инструкция или технический паспорт); и (или)  копия письма производителя товара.

** - В случае если указываются показатели эквивалентности товара, значения которых не могут изменяться.

***-  В случае если указываются минимальные или максимальные значения показателей эквивалентности товара.

**** - В случае если указываются минимальные или максимальные значения диапазона.

# Порядок и условия выполнения работ

1. Работы выполняются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2. При выполнении Работ должны соблюдаться:

- правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима Заказчика;

- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.

Работы, связанные с производственным шумом, должны осуществляться после 18 часов, в выходные дни.

3. Подрядчик должен:

- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала Работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

- обеспечить содержание и уборку мест производства Работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз строительного мусора.

4. Производство Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного работника Подрядчика.

5.   Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено.

# Требования к результатам закупки

Результатом закупки является выполнение работ по текущему ремонту помещений в полном объеме в соответствии с Технической частью.

2. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Локальный сметный расчет.

2. Ведомость объемов работ.

3. График производства работ.