**ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ**

**Перечень, объем закупаемых работ, периодичность (график)**

**выполнения работ**

Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия: разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Перечень и объем выполняемых работ:**

Перечень и объем выполняемых Работ указан в Техническом задании.

**Функциональные, технические и качественные характеристики,**

 **эксплуатационные характеристики объекта закупки**

**ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ**

Разработка научно – проектной документации выполняется в соответствии с Техническим заданием, Технической частью, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Хабаровского края в части состава, содержания и оформления результатов работы, в том числе:

- Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ Технический регламент о безопасности зданий и сооружений;

- Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования;

- ГОСТ 21.501-2018. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполнения работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

**Порядок и условия выполнения работ**

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием.

Состав и комплектность материалов установлены в Техническом задании.

**Требования к объему предоставления гарантий качества работ**

 Подрядчик обеспечивает исправление допущенных ошибок при проектировании на протяжении гарантийного срока.

**Требования к результатам закупки**

Результатом закупки является выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия: разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания, Технической части.

**2. ПРИЛОЖЕНИЯ:**

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

- Смета (смета-калькуляция).

- Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Акт технического состояния объекта культурного наследия.

- Техническое задание.

-Технический паспорт.

- Иные необходимые документы, содержащие описание объекта закупки (Перечислить)