ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Услуги по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии (далее – УУТЭ), приборов учета тепловой энергии (далее – Услуги) включают совокупность организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности УУТЭ, приборов учета тепловой энергии в соответствии с настоящей Технической частью.

Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование оборудования | Единицы измерения | Количество | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Перечень работ, выполняемых при оказании услуг по техническому обслуживанию:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Контроль за работой приборов и диагностика их технического состояния | 1 раз в ________ |
| 2. | Контроль над организацией учета теплопотребления | 1 раз в ________ |
| 3. | Сравнительный анализ теплопотребления объекта с проектной нагрузкой | 1 раз в _________ |
| 4. | Снятие и обработка показаний теплового счетчика при помощи GSM модема | 1 раз в _______ |
| 5. | Документирование параметров потребления (составление отчета) о потреблении в отчетный период | 1 раз в ________ |
| 6. | Предоставление в теплоснабжающую организацию отчета о фактическом потреблении тепловой энергии в установленный ею день и его копию Заказчику | 1 раз в _______ |
| 7. | Устранение течей в резьбовых или фланцевых соединениях трубопроводов и запорной арматуры в границах узла учета | В течение _____с момента обнаружения |
| 8. | Ликвидация нарушений, отказов в работе средств измерения, сбоев в режиме расхода тепловой энергии и теплоносителя | В течение _____с момента обнаружения |
| 9. | Информирование Заказчика обо всех выявленных в процессе технического обслуживания нарушений в работе узлов учета | В течение _____с момента обнаружения |
| 10. | Демонтаж, монтаж, транспортировка приборов учета тепла для государственной поверки | В период с ________ до ________ |
| 11. | Организация допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя, с составлением Исполнителем «Акта повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя» и предоставлением его Заказчику и энергоснабжающей организации | 1 раз в год, перед началом отопительного сезона |
| 12. | Устранение неисправности | По мере необходимости, по заявке Заказчика |

Условия и порядок оказания Услуг

1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

2. Услуги должны оказываться с привлечением  квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам, являющимся предметом Контракта.

3. При оказании Услуг Исполнителем обеспечивается ведение учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию оборудования: журналов технического обслуживания оборудования; актов – нарядов на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования; протоколов (актов) контроля технологического состояния оборудования.

4. Исполнитель осуществляет обеспечение специалистов, выполняющих работы при оказании Услуг, инструментами оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, необходимыми для оказания Услуг.

5. В случае неисправности, приведшей к выходу из строя УУТЭ,  указанных в настоящей Технической части, Исполнитель не позднее _____часов после получения информации о неисправности для восстановления работоспособности УУТЭ за счет собственных средств устанавливает исправные запасные части. После восстановления работоспособности УУТЭ Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектовочный акт, в котором указывают вышедшие из строя запасные части и причину неисправности УУТЭ. В случае нарушения работоспособности УУТЭ по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего оказания услуг все затраты по восстановлению работоспособности УУТЭ несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению запасных частей, перечисленных в дефектовочном акте, несет Заказчик (приобретает в соответствии с положениями Федерального Закона № 44-ФЗ)

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта закупки

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ!

Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

- Постановление правительства РФ от 18.11.2013 №1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»;

- Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказ  Минэнерго РФ от  13.01.2003 №6 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- Приказ Минтруда России от 24.07.2013 №328н  «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации");

- ГОСТ 28723-90 (СТ СЭВ 5981-87, СТ СЭВ 6273-88). Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51649-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия.

Во всех случаях, когда в настоящей технической части или в приложениях к ней имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также поставляемые или используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к результатам закупки

Результатом закупки является оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, приборов учета тепловой энергии в полном объеме в соответствии с Технической частью.