ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Перечень, объем закупаемых услуг, периодичность (график) оказания услуг, порядок и условия оказания услуг

Перечень сплит - систем, подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, модель | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем включает в себя оказание следующих видов услуг:

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Выполнение работ по запуску сплит-систем в весенний период |
| 2 | Внешний осмотр на наличие механических, электрических повреждений |
| 3 | Контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу |
| 4 | Проверка состояния кабелей, проводов, контактов, дренажа |
| 5 | Проверка логики работы электронной схемы сплит-систем |
| 6 | Проверка работоспособности сплит-систем во всех режимах |
| 7 | Проверка герметичности соединений трубопроводов. При необходимости устранение нарушений герметичности |
| 8 | Проверка креплений внешних и внутренних блоков. При необходимости устранение нарушений креплений |
| 9 | Проверка температурного режима (на входе и на выходе испарителя) |
| 10 | Проверка давления на входе и выходе компрессора |
| 11 | Проверка работы жалюзи с механическим приводом |
| 12 | Диагностика рабочих токов |
| 13 | Проверка сплит-систем в тестовых режимах |
| 14 | Промывка специальными растворами* внутренних и наружных блоков |
| 15 | Выдача актов технического обследования и дефектной ведомости (в случае необходимости) |
| 16 | Устранение шума механических частей систем кондиционирования |
| 17 | Проверка состояния межблочных соединений интерфейса между наружным и внутренним блоками, между внутренним пультом управления и электрических соединений |
| 18 | Чистка и дезинфекция дренажной системы (дренажного насоса, дренажных трубок). При необходимости чистка и дезинфекция поддонов (ванночек), включающая в себя разборку внутренних блоков. При необходимости чистка вентилятора внутренних блоков |
| 19 | Проверка исправности электродвигателя и лопастей вентиляторов |
| 20 | Устранение утечки хладагента в сплит-системах (в случае необходимости) |
| 21 | Дозаправка хладагентом (до 500 г.) (в случае необходимости) |

* Специальные растворы: средства интенсивной очистки, специально предназначенные для бытовых и промышленных кондиционеров (высококонцентрированные составы глубокого проникновения, обеспечивающие: избавление сильных загрязнений, антисептическую обработку, образование бактерицидной пленки на обрабатываемой поверхности, удаление затхлого запаха).

Порядок и условия оказания услуг:

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем должно осуществляться в режиме деятельности Заказчик с _____ до _______ часов.

2. К техническому обслуживанию сплит-систем допускаются специалисты Исполнителя, уровень квалификации которых отвечает требованиям профессионального  стандарта «Механик по холодильной и вентиляционной технике (не ниже 2-го уровня квалификации)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 13н».

3. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами, применение автовышки в соответствии с настоящей Технической частью, входит в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

4. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности своих специалистов.

5. В случае выхода из строя оборудования Исполнитель с представителем Заказчика составляет дефектную ведомость, в которой указывают вышедшие из строя запасные части, а также причину их выхода из строя. Исполнитель осуществляет восстановление работоспособности оборудования.

6. В случае выхода из строя оборудования (механизмов, комплектующих) по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего выполнения технического обслуживания, все затраты по восстановлению работоспособности оборудования, (механизмов, комплектующих) несет Исполнитель. В случае отсутствия вины Исполнителя, расходы по приобретению запасных частей и/или оборудования, перечисленные в дефектной ведомости, несет Заказчик.

7. Исполнитель обеспечивает ведение документооборота по техническому обслуживанию на объектах Заказчика.

8. В «Журнале производства работ по техническому обслуживанию» Исполнителем фиксируются результаты всех проведенных услуг по техническому обслуживанию сплит-систем.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные

характеристики объекта закупки

ПРОВЕРИТЬ АКТУАЛЬНОСТЬ!

Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Требования к результатам закупки

Результатом закупки является оказания услуг по техническому обслуживанию сплит-систем в полном объеме в соответствии с Технической частью.