Приложение 4

**Сведения о ГРУ и**

**сроках эксплуатации сосудов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | № ГРУ | Местоположение | № сосуда(38 сосудов) | Срок эксплуатации |
|
| 1 | ГРУ № 443 | г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,18,24,24Б,24В | 4988,4989,4990,4991 | до 2020 г. |
| 4992,4993,4994,4995 | до 2022 г. |
| 2 | ГРУ № 339 | г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе,67,69, ул. Стаханова,18, ул. Крылова,41 | 4061 | до 2019 г. |
| 5454,5455,4059,4060 | до 2020 г. |
| 3 | ГРУ № 507 | г. Уссурийск, ул. Промышленная,5а,5б,5в | 6942,6943 | до 2020 г. |
| 6944,6945 | до 2022 г. |
| 4 | ГРУ № 521 | г. Уссурийск, ул. Ленинградская,16 | 6830, 6831 | до 2020 г. |
| 6832 | до 2022 г. |
| 5 | ГРУ № 330 | г. Уссурийск, ул. Воровского,149 | 4593 | до 2019 г. |
| 4594,4595 | до 2020 г. |